| 湖北省科协采购询价报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填单日期：2025年12月2日 |  |  |  |  |  |  |
| 采购部门单位（加盖公章）：后勤管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 丁友斌 |  | 联系电话 | 87313869 |  |  |
| 采购需求 | 项目名称 | 采购具体要求 | 采购预算 （万） | 实施时间 | 完成时间 | 备注 |
|  | 2026年度办公区饮水机清洗、滤芯更换 | （1）基础参数：适配机型，明确标注适配的饮水机品牌、具体型号（需提前统计现有设备信息）。 （2）滤芯类型：根据饮水机功能选择（如PP棉滤芯、活性炭滤芯、RO反渗透膜、超滤膜、后置活性炭等） 滤芯规格尺寸（长度、直径、接口口径）需与原滤芯一致，误差≤2mm 过滤精度 PP棉滤芯：5-10μm（预处理）；活性炭滤芯：碘值≥800mg/g（吸附异味、余氯）；RO膜：0.0001μm（过滤重金属、细菌）；超滤膜：0.01-0.1μm（保留矿物质）使用寿命 明确标注额定净水量（如PP棉1000L、活性炭2000L、RO膜5000-8000L）或使用周期（如3个月、6个月、12个月），需与实际用水量匹配 。 3、每年二次对水箱进行全面清洗、保养和检查。 | 1.2 | 2025.12.5 | 2025.12.12 |  |
| 供应商回复 | 详细说明可另附页 |  | 项目名称 |  | 报价（万元） | 备注 |
|  |  |  | 办公区饮水机清洗、滤芯更换 |  |  |  |
|  |  |  | 项目2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目3 |  |  |  |
| 供应商 （盖章） | 联系人： |  | 联系电话： |  |  |  |